**Dvärgbrytare iC60N 3P C16A**

[[](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar,-centraler,-sk%C3%A5p,-elf%C3%B6rdelning-(20-29)/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/3-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-3P-C16A/p/2112073/zoomImages)](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar%2C-centraler%2C-sk%C3%A5p%2C-elf%C3%B6rdelning-%2820-29%29/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/3-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-3P-C16A/p/2112073/zoomImages)

Varumärke: [Schneider Electric](https://www.storel.se/sto/Schneider%20Electric/c/00046)

**Artikelnr:** 2112073



Produktbeskrivning

Dvärgbrytare för bostadsinstallationer samt kommersiella och industriella installationer. Dvärgbrytarna är försedda med dubbla anslutningar på bägge sidor VisiTrip för felindikering samt VisiSafe för indikering att huvudkontakterna är frånskiljda.   
  
TEKNISK DATA  
Märkspänning: 230/400VAC.  
Anslutningar: dubbla tunnelanslutningar på båda sidorna, den övre för flexibel kabel max: 16mm² för märkströmmar t.o.m. 25A. 25mm² för märkströmmar 32-63A.

**Dvärgbrytare iC60N 1P C10A**

[[](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar,-centraler,-sk%C3%A5p,-elf%C3%B6rdelning-(20-29)/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/1-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-1P-C10A/p/2112041/zoomImages)](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar%2C-centraler%2C-sk%C3%A5p%2C-elf%C3%B6rdelning-%2820-29%29/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/1-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-1P-C10A/p/2112041/zoomImages)

Varumärke: [Schneider Electric](https://www.storel.se/sto/Schneider%20Electric/c/00046)

**Artikelnr:** 2112041



Produktbeskrivning

Dvärgbrytare för bostadsinstallationer samt kommersiella och industriella installationer. Dvärgbrytarna är försedda med dubbla anslutningar på bägge sidor VisiTrip för felindikering samt VisiSafe för indikering att huvudkontakterna är frånskiljda.  
  
TEKNISK DATA  
Märkspänning: 230/400VAC.  
Anslutningar: dubbla tunnelanslutningar på båda sidorna, den övre för flexibel kabel max: 16mm² för märkströmmar t.o.m. 25A. 25mm2 för märkströmmar 32-63A.

**Dvärgbrytare iC60N 2P C10A**

[[](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar,-centraler,-sk%C3%A5p,-elf%C3%B6rdelning-(20-29)/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/2-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-2P-C10A/p/2112056/zoomImages)](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar%2C-centraler%2C-sk%C3%A5p%2C-elf%C3%B6rdelning-%2820-29%29/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/2-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-2P-C10A/p/2112056/zoomImages)

Varumärke: [Schneider Electric](https://www.storel.se/sto/Schneider%20Electric/c/00046)

**Artikelnr:** 2112056



Produktbeskrivning

Dvärgbrytare för bostadsinstallationer samt kommersiella och industriella installationer. Dvärgbrytarna är försedda med dubbla anslutningar på bägge sidor VisiTrip för felindikering samt VisiSafe för indikering att huvudkontakterna är frånskiljda.   
  
TEKNISK DATA  
Märkspänning: 230/400VAC.  
Anslutningar: dubbla tunnelanslutningar på båda sidorna, den övre för flexibel kabel max: 16 mm² för märkströmmar t.o.m. 25A. 25 mm² för märkströmmar 32-63A

**Dvärgbrytare iC60N 1P C16A**

[[](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar,-centraler,-sk%C3%A5p,-elf%C3%B6rdelning-(20-29)/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/1-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-1P-C16A/p/2112043/zoomImages)](https://www.storel.se/sto/rootCategory/S%C3%A4kringar%2C-centraler%2C-sk%C3%A5p%2C-elf%C3%B6rdelning-%2820-29%29/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/1-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-iC60N-1P-C16A/p/2112043/zoomImages)

Varumärke: [Schneider Electric](https://www.storel.se/sto/Schneider%20Electric/c/00046)

**Artikelnr:** 2112043



Produktbeskrivning

Dvärgbrytare för bostadsinstallationer samt kommersiella och industriella installationer. Dvärgbrytarna är försedda med dubbla anslutningar på bägge sidor VisiTrip för felindikering samt VisiSafe för indikering att huvudkontakterna är frånskiljda.  
  
TEKNISK DATA  
Märkspänning: 230/400VAC.  
Anslutningar: dubbla tunnelanslutningar på båda sidorna, den övre för flexibel kabel max: 16mm² för märkströmmar t.o.m. 25A. 25mm2 för märkströmmar 32-63A